Załącznik  nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy: postępowania na dostawę oprogramowania do angiografu Azurion 7 B20/15 firmy Philips  dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii

i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

| Oznaczenie wykonawcy – nazwa | NIP |
| --- | --- |
| Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo) | Regon |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu: Imię i nazwisko: ….................................................................... nr telefonu: ….................................................................... | Forma kontaktu, czynnego całą dobę, za pomocą którego zamawiający będzie przysyłał stosowne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania: Adres e-mail Wykonawcy: ……………………………………………………………………………. Jeśli dostępny: Nr fax: …............................................................ |
| Kontakt internetowy (strona www) Jeśli posiada …………………………………………………….. | Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądzu): Nie dotyczy |

Dotyczy: postępowania  na dostawę oprogramowania do angiografu Azurion 7 B20/15 firmy Philips  dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii  i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

- Oferuję  dostawę oprogramowania do angiografu Azurion 7 B20/15 firmy Philips  dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w następujących cenach:

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny, wartość wymagana | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) Podać/Potwierdzić |
| --- | --- | --- | --- |
| Zintegrowany pakiet zaawansowanych aplikacji do zabiegów interwencyjnych– 1 szt. |  |  |  |
| 1. | W pełni zintegrowany i kompatybilny z angiografem Azurion 7 B20/15 firmy Philips będącym na wyposażeniu Zamawiającego, pakiet zaawansowanych aplikacji klinicznych wykorzystywanych w zabiegach interwencyjnych w tym neuroradiologicznych, opisany szczegółowo w poniższych punktach. | TAK |  |
| 2. | Zoom na obrazie life podczas akwizycji obrazu w czasie rzeczywistym (nie w postprocessingu) tj. powiększenie wybranego obszaru o rozmiarze innym niż pole obrazowe detektora FOV –(brak efektu zwiększenia dawki przy powiększeniach) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |
| 3. | Możliwość jednoczesnej prezentacji ruchomych obrazów bez powiększenia i obrazu powiększonego przy pomocy zoomu elektronicznego w czasie rzeczywistym podczas fluoroskopii | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |
| 4. | Funkcjonalność umożlwiająca w sposób uproszczony tworzenie map poprzez nałożenie już uzyskanego obrazu na pozyskiwany w czasie rzeczywistym obraz fluoroskopowy wraz z możliwością zarządzania dawką promieniowania i środka kontrastowego w procedurach tworzenia map przez wybór obrazu z wcześniej pozyskanej serii jako obrazu maski. | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |
| 5. | Wyświetlanie dodatkowego obrazu fluoroskopowego (z subtrakcją) obok standardowego widoku fluoroskopii (bez subtrakcji). Dodatkowo funkcjonalność musi umożliwiać wyświetlanie obok siebie cyfrowo powiększonych obrazów fluoroskopii wykonywanej w czasie rzeczywistym obok obrazów fluoroskopowych bez powiększenia. Wybór obrazu oraz uruchomienie funkcjonalności z poziomu dotykowego panelu sterowania w Sali badań. | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |
| 6. | Treść umowy licencyjnej na instalację oprogramowania | Załączyć do oferty |  |

- Oferuje termin płatności ……………. (min. 60 dni) od dnia doręczenia faktury.

- Oferuję datę dostawy w terminie do ……… dni  od dnia zawarcia umowy dostawy.

- Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest P. …………………………

Nr tel. ………………………  E-mail: ………………..

Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty: