## Arkusz1
FORMULARZ ASORTYMENTOWY - załącznik nr 1A
Pozycja arkusza cenowego |  | Potwierdzenie spełniania wymogu TAK/NIE
Uwagi do wszystkich pozycji
X | Zabudowa magazynowa: regały koszowe i półkowe: Stabilna konstrukcja nośna z kształtownika ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o wymiarach 30x30 mm, zabezpieczona elektropolerowaniem. Możliwość stosowania poszczególnych kuwet/koszy z możliwością ich przestawiania bez użycia narzędzi, co 40 mm (+/-10mm). Możliwość rozbudowy w przyszłości o kolejne segmenty boczne bez ingerencji w konstrukcję regału. Półki/kuwety/kosze wykonane z tworzywa sztucznego Możliwość wysuwania półek lub koszy na prowadnicach ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Regały wyposażone w koła pojedyncze z tworzywa 125mm, wszystkie z blokadą lub na stopkach nastawnych z możliwością poziomowania, wykonanych z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniających doskonałe przyleganie do twardych podłoży eliminując efekt poślizgu. Regały dostosowane do wielkości pomieszczeń, mieszczące poszczególne kosze i kuwety ISO - przed realizacją zamówienia wymagana wizja lokalna
X | Wymiary mogą różnić się od wskazanych w specyfikacji, wymagana wizja loklana przed ostateczną realizacją zamówienia
X | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne)
X | Rok produkcji 2023
1. | 1x System modułowy regałów, stelaże przeznaoczne na tace/kosze ISO 600x400 mobilny regał 1-kolumnowy wym. 690x490x2350 mm 1 kolumna: 4 x kosz z ABS 600x400x100 mm 5 x kosz z ABS 600x400x200 mm
2. | 3x System modułowy regałów, stelaże przeznaczone na tace/kosze ISO 600x400 regał 2-kolumnowy wym. 1345x490x2200 mm 1 kolumna: 7 x kosz z ABS 600x400x200 mm 2 kolumna: 6 półek/kuwet
3. | 1x System modułowy regałów, stelaże przeznaoczne na tace/kosze ISO 600x400 regał 2-kolumnowy WYM. 945x690x2200 mm 1 kolumna: 7 x kosz z ABS 600x400x100 mm 3 x kosz z ABS 600x400x200 mm 2 kolumna: 6 półek
4. | 1x System modułowy regałów, stelaże przeznaoczne na tace/kosze ISO 600x400 regał 3-kolumnowy wym. 1400x690x2200 mm 1 kolumna: 7 x kosz z ABS 600x400x100 mm 2 kolumna: 6 półek 3 kolumna: 7 x kosz z ABS 600x400x200 mm
5. | 1x System modułowy regałów, stelaże przeznaoczne na tace/kosze ISO 600x400 regał 2-kolumnowy wym. 945x690x2200 mm 1 kolumna: 7 x kosz z ABS 600x400x200 mm 2 kolumna: 6 półek/kuwet
6. | 1x System modułowy regałów, stelaże przeznaoczne na tace/kosze ISO 600x400 regał 1-kolumnowy wym. 690x490x2200 mm 1 kolumna: 7 x kosz z ABS 600x400x100 mm 3 x kosz z ABS 600x400x200 mm
7. | 1x System modułowy regałów, stelaże przeznaoczne na tace/kosze ISO 600x400 regał 1-kolumnowy wym. 490x690x2200 mm 1 kolumna: 2 x kosz z ABS 600x400x100 mm na prowadnicach pod kątem 3 x kosz z ABS 600x400x100 mm 3 x kosz z ABS 600x400x200 mm
Pozycja arkusza cenowego | Zabudowa magazynowa Pomieszczenia: 0.80
8 | System modułowy regałów, stelaże przeznaoczne na tace/kosze ISO 600x400 regał 2-kolumnowy WYM. 945x690x2200 mm 1 kolumna: 7 x kosz z ABS 600x400x100 mm 3 x kosz z ABS 600x400x200 mm 2 kolumna: 6 półek