## Arkusz1
Pakiet | L.P. | Nazwa Międzynarodowa | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | Producent/nazwa handlowa | Jednostka miary | ilość | Nr katalogowy | Klasa wyrobu med. | Stawka VAT % | Wymagana Ilość | Zoferowana, przeliczona, ilość | cena jednostkowa netto PLN na zamówienie podstawowe | cena jednostkowa brutto PLN na zamówienie podstawowe | Wartość netto zamówienia (cena jednostkowa razy ilość) | Wartość brutto zamówienia (wartość netto + VAT)
1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. (kol.14+VAT) | 16. (kol.14.x kol. 13.) | 17. (kol.16.+VAT)
1 | 1 | • Cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny, • Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną, • Cewnik o rozmiarze 2.4F proksymalnie, 1.7F dystalnie, o świetle cewnika 0.0165”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm • Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral, • Teflonowe światło wewnętrzne, • Pokrycie hydrofilne na zewnątrz, • Rekomendowany prowadnik 0.014” • Cewnik o fabrycznie ukształtowanym zakończeniu:900 |  |  | szt. | 5 |  |  |  | 5
| 2 | • Cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny, • Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną, • Cewnik o rozmiarze 2.4F proksymalnie, 1.7F dystalnie, o świetle cewnika 0.0165”, dystalna część o długości 6cm, dł. cewnika 150 cm • Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral, • Teflonowe światło wewnętrzne, • Pokrycie hydrofilne na zewnątrz, • Rekomendowany prowadnik 0.014” • Cewnik o fabrycznie ukształtowanym zakończeniu:J, |  |  | szt. | 5 |  |  |  | 5
| 3 | • Cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny, • Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną, • Cewnik o rozmiarze 2.4F proksymalnie, 1.7F dystalnie, o świetle cewnika 0.0165”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm • Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral, • Teflonowe światło wewnętrzne, • Pokrycie hydrofilne na zewnątrz, • Rekomendowany prowadnik 0.014” • Cewnik o fabrycznie ukształtowanym zakończeniu: C, |  |  | szt. | 5 |  |  |  | 5
| 4 | • Cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny, • Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną, • Cewnik o rozmiarze 2.4F proksymalnie, 1.7F dystalnie, o świetle cewnika 0.0165”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm • Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral, • Teflonowe światło wewnętrzne, • Pokrycie hydrofilne na zewnątrz, • Rekomendowany prowadnik 0.014” • Cewnik o fabrycznie ukształtowanym zakończeniu: S |  |  | szt. | 6 |  |  |  | 6
SUMA
2 | 1 | • Cewnik aspiracyjny wskazany do usuwania/aspiracji zatorów i zakrzepów z naczyń krwionośnych mózgowych i obwodowych • Cewnik umożliwiający dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych • Odporny na zaginanie • Dystalna końcówka pokryta hydrofilnie, giętka, miękka, atraumatyczna • Dystalnie tzw. „nitinol coil” • Rozmiary: • ID 0.071in • OD (distal-proximal) 0.082in-0.085in • Długości: 132cm |  |  | szt. | 5 |  |  |  | 5
SUMA
3 | 1 | • Mikroprowadniki o transmisji siły skrętnej 1:1 - prowadnik o średnicy 0,014" i długości 300cm, rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej pokrytej nitinolową tubą z mikrofabrykacją. Dystalna część cieniująca na długości 35cm, pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej. • Wersja sztywności: standard . |  |  | szt. | 13 |  |  |  | 13
SUMA
4 | 1 | • Stent intrakranialny do remodelingu • Stent nitinolowy samorozprężalny z otwartymi celami, • Wykonany w technologii laserowego wycinania z tuby nitinolu • Wyposażony w trzy platynowe markery na końcach proksymalnym i dystalnym stentu • Stent umieszczony na prowadniku dostawczym wykonanym ze stali nierdzewnej o dł. 185cm, zabezpieczony przez koszulkę wprowadzającą • Marker (flouro-saver) umieszczony na proksymalnym końcu prowadnika dostawczego, 135cm od dystalnego końca • Stent o minimalnej skracalności do 6,3% • Stent o bardzo dużej elastyczności i dopasowaniu do kształtu naczynia • Rozmiar: średnice: 4.5 mm długości 21mm • Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0.0165”-0.017”ID |  |  | szt. | 5 |  |  |  | 5
SUMA
5 | 1 | Przewody wysokociśnieniowe z wyłącznikiem ssania kompatybilne z pompą, średnica wewnętrzna przewodu 0.218”, dł. 300cm |  |  | szt. | 15 |  |  |  | 15
SUMA
6 | 1 | Jednorazowy zbiornik (worek) kompatybilny z pompą :AXS Universal Liner Set (pack 3szt.) |  |  | op. | 5 |  |  |  | 5
SUMA