## Arkusz1
Pakiet | L.P. | Nazwa Międzynarodowa | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | Producent/nazwa handlowa | Jednostka miary | ilość | Nr katalogowy | Klasa wyrobu med. | Stawka VAT % | cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto zamówienia (cena jednostkowa razy ilość) | Wartość brutto zamówienia (wartość netto + VAT)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. (kol.11.x kol. 7.) | 13. (kol.12.+VAT)
1 | 1. | Druty prowadzące z powłoką hydrofilną w części dystalnej. Urologiczne druty prowadzące, nitinolowy rdzeń, końcówka prosta lub zakrzywiona, elastyczna z obu stron drutu, z powłoką hydrofilną na odcinku dystalnym 5cm, na pozostałej części drutu pokrycie PTFE, średnica 0,89 mm lub 0,97 mm, długość 150 cm (+-2 cm). |  |  | SZT. | 144
| 2. | Płaszcz dostępu moczowodowego z funkcją odsysania. Płaszcz dostępu moczowodowego z giętką końcówką dystalną oraz funkcją odsysania podczas litotrypsji. Dostępny w rozmiarach: 10/12Fr, 11/13Fr, 12/14Fr oraz długościach: 40 cm lub 50 cm do wyboru przez Zamawiającego. Możliwa kontrola odsysania poprzez miękką, antypoślizgową przesuwną regulację zamknięcia odpowietrznika. Płaszcz oraz poszerzacz z nadrukowaną centymetrową podziałką oraz pokryciem hydrofilnym na całej długości." |  |  | SZT. | 84
| 3. | Stenty moczowodowe. Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów, dostępny w rozmiarach 4,8 Fr/28 cm), w zestawie z popychaczem dł.40 cm– stenty mogące pozostawać do 365 dni w ciele pacjenta, do zakładania przez cystoskop. |  |  | SZT. | 72
SUMA