## Arkusz1
Pakiet | L.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto w PLN | VAT [%] | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | UWAGI
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | 1 | Prowadnik nitinolowy 50cm Prowadnik nitinolowy jednorazowego użytku, proste zakończenie 50mm długości, czarna powłoka, Ø 0,035", dł. 2000 mm | szt. | 5
| 2 | Stent prosty oskrzelowy TTS. Stent prosty oskrzelowy załadowany do systemu pozwalającego na wprowadzenie przez kanał roboczy endoskopu, system TTS o długości roboczej 1200mm oraz średnicy 2,7 mm, wyposażony w markery RTG, niewymagający przepłukiwania przed aplikacją. Zakończony metalową, zaokrągloną, atraumatyczną końcówką,zintegrowany prowadnik. Stent wykonany z drutu nitinolowego, pleciony z jednego odcinka drutu. Kształt prosty, końce wyposażone w sferyczne pierścienie oraz nić do repozycji. Całkowicie powleczonym metodą zatapiania w silikonie. Dostępne średnice stentów 10/12/14mm i długość 2cm, 3cm, 4cm oraz 16/18mm- 4cm; 5cm; 6cm; 8cm – do Wyboru przez zamawiającego. Stent wyposażony w minimum 8 markerów RTG wykonanych z tantalu. | szt. | 6
| 3 | Stent nitinolowy samorozprężalny „Y” wymagane rozmiary: - długość części tchawicznej 40, 45, 50mm; średnica części tchawicznej 16, 18, 20mm, długość części oskrzelowej odpowiednio 20, 30mm oraz 15, 30mm, średnica części oskrzelowej 12 i 14mm. | szt. | 10
| 4 | Stent nitinolowy samorozprężalny „J” wymagane rozmiary części tchawicznej i oskrzelowej odpowiednio: średnica16/12mm, długość 40/30mm oraz średnica 20/14mm i długość 50/30mm. Stent całkowicie powlekany silikonem. Stent wyposażony w co najmniej 6 markerów RTG wykonanych z tantalu. Stent uwalniany za pomocą dwuczęściowej rękojeści prostej, załadowany do systemu wprowadzania OTW 7mm/21Fr. Zestaw wprowadzający posiadający wewnętrzny prowadnik zakończony taperowaną oliwką ułatwiającą umieszczenie stentu w zwężeniu. Długość zestawu wprowadzania 600mm, 2 markery RTG na zestawie wprowadzającym, kompatybilny z prowadnikiem 0.035”; wyposażony w kanał do irygacji oraz blokadę rękojeści w postaci pokrętła. | szt. | 3
| 5 | Stent oskrzelowy prosty OTW Stent oskrzelowy prosty, nitinolowy samorozprężalny o dł. 20, 30, 40, 50, 60, 80mm i średnicy 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20mm, końce stentu sferyczne szersze o 2 mm. Stent całkowicie lub częściowo powlekany silikonem (odkryte końce) do wyboru przez Zamawiającego. Stent wyposażony w co najmniej 4 markery RTG wykonane z tantalu umieszczone na końcu dystalnym i proksymalnym. Uwalniany, za pomocą dwuczęściowej rękojeści prostej. Wewnętrzny kateter zakończony taperowaną oliwką ułatwiającą umieszczenie stentu. Zestaw wprowadzający OTW o długości 600mm, dostępny w trzech wariantach 4mm/12Fr, 6mm/18Fr, 7mm/21Fr; 2 markery RTG na zestawie wprowadzającym ułatwiające określenie położenia stentu przed i w trakcie jego uwalniania; kompatybilny z prowadnikiem 0.035”; wyposażony w kanał do irygacji oraz blokadę rękojeści w postaci pokrętła. Możliwość implantacji obok bronchoskopu. | szt. | 30
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0