## Arkusz1
Pakiet | L.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto w PLN | VAT [%] | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | UWAGI
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
ZESTAW DO STABILIZACJI ŻEBER:
1 | 1 | Płytka blokowana, do zespoleń żeber – rekonstrukcyjna prosta. Grubość płyty 1,8mm. Płytka występująca w długości: 8 otworowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm oraz 2,7mm. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt. | 1
| 2 | Płytka blokowana, do zespoleń żeber – rekonstrukcyjna wygięta. Grubość płyty 1,8mm. Płytka występująca w 4 długościach: 12, 16, 20 oraz 24 otworowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm oraz 2,7mm. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt. | 1
| 3 | Płytka blokowana, do zespoleń żeber – rekonstrukcyjna wygięta z zaczepami. Grubość płyty 1,8mm. Płytka zaopatrzona w dwa zaczepy ułatwiające pozycjonowanie. Płytka występująca w 4 długościach: 12, 16, 20 oraz 24 otworowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm oraz 2,7mm. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt. | 1
| 4 | Wkręt blokowany samogwintujący ø2,4mm, w rozmiarach 6-40mm, gniazdo TORX, stop tytanu | szt. | 10
| 5 | Wkręt blokowany samogwintujący, zmiennokątowy ø2,4mm, w rozmiarach 6-40mm gniazdo TORX. Zakres zmiany kąta blokowania wkręta ±15°. Materiał - stop kobaltu. | szt. | 10
1 Suma | [5 empty] | 0 |  | 0