## Arkusz1
Pakiet | L.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto w PLN | VAT [%] | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | UWAGI
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 |  | SYSTEM DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA ŚRUBAMI TRANSPEDIKULARNYMI LUB ŚRUBOWO-HAKOWEJ: - śruby przeznasadowe, samogwintujące (samotnące) o cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, - gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kości korowej, natomiast gwint przystożkowy śruby ostry – samogwintujący /samotnący, - śruby tulipanowe jednoosiowe (monolityczne) i wieloosiowe (z ruchomą główką), śruby poliaxialne o dwóch rodzajach gwintu, korówkowym (przykielichowa część śruby, zwiększającą siłę trzymania śruby w nasadzie trzonu,a charakteryzująca się dużo szerszymi zwojami oraz gąbczastym, podwójnym gwincie prowadzonym na całej długości gwintu śruby oraz dodatnowych 24 zębach tnących na początku gwintu. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0mm. - długość śrub w zakresie 25-100 mm ze skokiem co 5 mm, - średnica śrub w zakresie 4,0 – 9,5 mm co 1 mm i 0,5 mm, - haki pedikularne, laminarne i wyrostkowe w różnych rozmiarach (wąskie, szerokie, odgiete stadnardowo lub mocno, w prawo lub w lewo, o standardowej oraz podwyższonej wysokości), - dostępne również haki wyciągowe z „długimi uszami”, - mocowanie pręta do śruby/haka od góry uniwerasalnym, jednoelementowym blokerem, - pręty tytanowe średnicy 6 mm, o długości 30-600 mm docięte na długość ze skokiem co 10 mm, w wersji pediatrycznej dostępne również pręty o mniejszej średnicy 4,5 mm, kompatybilne z prętami o średnicy 6 mm poprzez specjalne łączniki oraz „siodła”, - pręty wygięte fabrycznie, o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa, - stabilizator/łącznik poprzeczny z możliwością dowolnego jego modelowania i wielokątowego ustawienia w stosunku do prętów, bez konieczności dodatkowego uszkadzania elementów kostnych i wiązadłowych kręgosłupa podczas implantacji, - możliwosc zastosowania jednoelementowych (zintegrowanych, sztywnych) łącznikow poprzecznych, - możliwość zastosowania systemu do stabilizacji od przodu (dostępność podkładek, staplerów jedno i dwuotworowych), - możliwość łączenia systemu z innym systemami o mniejszej średnicyc prętów np. systemami pediatrycznymi lub szyjnymi poprzez zastosoawnie specjalnych łączników, - specjalne łączniki stosowane do połączenia stabilizacji lędźwiowo-krzyżowej z talerzem biodrowym, - w zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą, - w zestawie wymagane narzędzia do dopychania pręta do gniazda śruby.
| 1 | Śruba | szt. | 2
| 2 | Bloker | szt. | 6
| 3 | Pręt | szt. | 2
Suma 1 | [5 empty] | 0 |  | 0