## Załącznik nr 1

Nr  sprawy:  06.PU – AZZ.2025

FORMULARZ OFERTY

Dotyczy: dostawy FANTOMU DO SZKOLENIA Z RESUSCYTACJI dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

| Oznaczenie wykonawcy – nazwa | NIP |
| --- | --- |
| Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo) | Regon |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu: Imię i nazwisko: ….................................................................... nr telefonu: ….................................................................... | Forma kontaktu, czynnego całą dobę, za pomocą którego zamawiający będzie przysyłał stosowne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania: Adres e-mail Wykonawcy: ……………………………………………………………………………. |
| Kontakt internetowy (strona www) Jeśli posiada …………………………………………………….. | Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądzu): Nie dotyczy |

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa FANTOMU DO SZKOLENIA Z RESUSCYTACJI dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii  im. M. Kopernika w Łodzi

OPIS :  FANTOM DO SZKOLENIA Z RESUSCYTACJI

| L.p. | FANTOM OSOBY DOROSŁEJ DO SZKOLENIA Z RESUSCYTACJI | POTWIERDZENIE PARAMETRÓW |
| --- | --- | --- |
|  | Fantom osoby dorosłej, pełna postać do ćwiczenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. | TAK |
|  | Możliwość badania neurologicznego z oceną szerokości i symetryczności źrenic. Możliwość ustawania stanów patologicznych | TAK |
|  | Moduł urazowy (4 kończyny) obejmujący: oparzenia o różnym stopniu, rany cięte, szarpane, złamanie zamknięte kości piszczelowej, ciała obce i otarcia, w pełni kompatybilny z symulatorem. | TAK |
|  | Symulator całkowicie bezprzewodowy, wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny. | TAK |
|  | Budowa fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi: - sutki, - obojczyki, - mostek, - żebra, umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. | TAK |
|  | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy. | TAK |
|  | Możliwość stosowania manewru Sellicka | TAK |
|  | Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych z wykorzystaniem: - rurek ustno-gardłowych, - rurek nosowo- gardłowych, - masek krtaniowych, - rurek krtaniowych, - Combitube, - intubacji dotchawiczej. | TAK |
|  | Możliwość blokady dróg oddechowych poprzez zapadnięty język lub brak rozprężania płuc – automatyczna detekcja udrożnienia dróg oddechowych | TAK |
|  | Możliwość intubacji przełyku – widoczne rozdęcie żołądka | TAK |
|  | Spontanicznie unosząca się klatka piersiowa. Możliwość sterowania częstością ruchów oddechowych oraz możliwość ich wyłączenia | TAK |
|  | Możliwość wentylacji za pomocą maski twarzowej lub worka samorozprężalnego. | TAK |
|  | Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. Możliwość regulacji twardości klatki piersiowej. | TAK |
|  | Możliwość osłuchiwania szmerów w płucach ustawianych osobno dla lewego i prawego płuca. Minimum 7 szmerów. Możliwość regulacji ich głośności. Szmery zsynchronizowane z częstością oddechów | TAK |
|  | Symulowane tętno na tętnicach szyjnych oraz tętnicy ramiennej i promieniowej generowane elektronicznie. Możliwość sterowania siłą tętna (ręcznie lub powiązane z ustawionym ciśnieniem krwi). Automatyczny zapis oceny tętna szyjnego w oprogramowaniu fantomu. | TAK |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi z wysłuchaniem (lub brak takiej możliwości w zależności od stanu klinicznego symulowanego pacjenta) faz Korotkoff-a z możliwością regulacji poziomu głośności. Możliwość wywołania pauzy osłuchowej. | TAK |
|  | Możliwość wyświetlania parametrów (min. EKG, HR, BR, BP,SpO2, temperatura) na symulowanym monitorze pacjenta- oprogramowanie dołączone do fantomu. | TAK |
|  | Możliwość monitorowania 4-odprowadzeniowego EKG (minimum 20 rytmów). Możliwość wywołania artefaktów mięśniowych bądź 50/60Hz. | TAK |
|  | Możliwość osłuchiwania tonów serca (minimum 7). Możliwość sterowania ich głośności. | TAK |
|  | Możliwość sterowania tętnem w zakresie częstości (20-200) | TAK |
|  | Możliwość ustawienia progu stymulacji (20-200 mA) oraz reakcji na stymulację | TAK |
|  | Możliwość defibrylacji przy pomocy elektrod samoprzylepnych lub łyżek twardych. Możliwość zaprogramowania automatycznej konwersji rytmu po defibrylacji | TAK |
|  | Możliwość sterowania saturacją | TAK |
|  | Funkcja wkłuć domięśniowych, dożylnych i doszpikowych. W komplecie minimum 2 zestawy zużywalnych elementów. | TAK |
|  | Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy. | TAK |
|  | Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji głośności. | TAK |
|  | Możliwość bezprzewodowej komunikacji głosowej poprzez symulator „na żywo” (słuchawki z mikrofonem dołączone do zestawu) | TAK |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej. | TAK |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej. | TAK |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. | TAK |
|  | Bezprzewodowe łączenie z symulatorem w technologii Bluetooth lub WiFi. Bezprzewodowa transmisja głosu i dźwięków z otoczenia symulatora. | TAK |
|  | Symulator wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 4 godziny. | TAK |
|  | Urządzenie sterujące w postaci tabletu z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu minimum 5” | TAK |
|  | Oprogramowanie umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry: - głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć, - relaksacja klatki piersiowej, - prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej, - częstość ucisków klatki piersiowej, - objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości; | TAK |
|  | Oprogramowanie w j. polskim lub j. angielskim. | TAK |
|  | W zestawie torba do transportu symulatora | TAK |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |
| Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru min. 24 miesiące |  | Tak, podać |
| W okresie trwania gwarancji Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonywaniem przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny związanej z wykonywaniem czynności serwisowych |  | TAK |
| W ramach umowy przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta |  | Tak, podać |
| Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy |  | Tak, podać |
| Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy |  | Tak, podać |
| Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe tej samej klasy i o tych samych parametrach |  | Tak |
| Nazwa serwisu, adres, nr telefonu, adres e-mail osoby kontaktowej |  | Tak, podać |
| Dostępność części zamiennych do oferowanego modelu aparatu przez min. 5 lat od daty instalacji |  | Tak, podać |
| Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji lub na terenie Polski. |  | Tak, podać |

- Oferuję realizację zamówienia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w następujących cenach:

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FANTOM DO SZKOLENIA Z RESUSCYTACJI | 1 |  |  |  |  |

- Oferuje termin płatności ……………. (min. 30 dni) od dnia doręczenia faktury.

- Oferuję datę dostawy w terminie do 60  dni od dnia podpisania umowy.

- Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia ze strony wykonawcy jest :
P. …………………………………………………………………………………………….…

Nr tel. …………………………………………… E-mail: ………………………………………..

Data i podpis osoby

upoważnionej do złożenia oferty