Łódź, dnia 07.08.2026r.

Nr sprawy:  328/AT/2026/UR

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zadanie pn. „Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 20 szt. klimatyzatorów w pomieszczeniach Szpitala”

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

## 1. Nazwa zamówienia

Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 20 szt. klimatyzatorów w pomieszczeniach Szpitala.

## 2. Zamawiający

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum  Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi  
Adres: 93 – 513 Łódź, ul. Pabianicka 62.
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403

## 3. Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem dostawę i montaż 20 sztuk klimatyzatorów na terenie szpitala, lokalizacja będzie ustalana na etapie realizacji a w szczególności:

Zadanie 1: Dostawa klimatyzatorów zgodnie z parametrami :
Dostawa klimatyzatora (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna )
     Minimalne parametry techniczne klimatyzatora:

- wydajność nominalna 3,5-4,0kW

- Klasa energetyczna chłodzenie – A++

- Klasa energetyczna grzanie A

- Zakres temperatur chłodzenie - -15 oC ~ 43 oC

- Zakres temperatur grzanie - -15 oC ~ 24 oC

- poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. max. 53 dB

- Długość instalacji freonowej ok. 15 mb do każdego klimatyzatora.

-Długość instalacji elektrycznej ok. 40 mb w listwach instalacyjnych do każdego klimatyzatora

Zadanie 2: Zabezpieczenia we własnym zakresie i na własne ryzyko i koszt zabezpieczenie terenu prac przed zniszczeniem.
Zadanie 3: Montaż instalacji elektrycznej doprowadzające zasilanie do jednostek

Zadanie  4: Montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z wytycznymi producenta
                -  długość instalacji freonowej ok.15 mb. do każdego klimatyzatora 
                -  długość instalacji elektrycznej ok.40 mb. w listwach do każdego klimatyzatora 
Zadanie 5:Obróbka budowlana po montażu ,zabezpieczenie przewiertów uzupełnienie ubytków oraz
 zagipsowanie i wyszlifowanie ubytków.
 
Zadanie 6: Uprzątnięcie pozostałego gruzu i odpadów instalacyjnych

## Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej w tym:

- przekazanie DTR zamontowanych klimatyzatorów wraz z zestawieniem tabelarycznym 
(nazwa/typ numer seryjny zamontowanych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych )

- podanie ilości freonu w urządzeniu i instalacji celem zgłoszenia do urzędu

- protokołów odbioru

- karta gwarancyjna wraz z pilotem do każdego urządzenia

## 4. Warunki realizacji robót

## Preferowany termin realizacji całego zamówienia to 360dni .

## Wszystkie prace budowlane przeprowadzane podczas realizacji każdego z etapów  winny zostać wykonane w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu wykonania wszystkich prac montażowych klimatyzatorów.

## Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 360 dni kalendarzowych ,licząc dnia następującego po dniu podpisania Umowy przez obie strony .

## Termin ten obejmuje:

- przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- przekazanie atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności,

- ewentualne usunięcie usterek stwierdzonych przy odbiorze.

## Warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie warunki dotyczące:

  - Pracownik oraz firma posiada uprawnienia f-gazowe

  - Pracowni posiada uprawnienia SEP do 1kV

c . Wykonane co najmniej dwie usługi polegające na montażu klimatyzatorów o wartości             powyżej 65tys. brutto, w okresie 36 miesięcy potwierdzone referencjami bądź kopią faktury ,w tym minimum jedna na ilość powyżej 20szt
Kopię uprawnień proszę załączyć wraz z ofertą

Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji niż wskazany powyżej. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru.

III. Warunki złożenia oferty i zawarcia umowy

WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 360 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu podpisania umowy przez obie strony .

OBLIGATORYJNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE MA ZAWIERAĆ OFERTA

- Wypełniony formularz ofertowy.

- Potwierdzenie prawa do wykonywania działalności.

- Pełnomocnictwo dla osób składających ofertę.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej).

- Kserokopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku  - innego dokument potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

- Protokoły odbioru / referencje inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

- Zaakceptowany wzór umowy (wzór w załączeniu).

- Kopię wymaganych uprawnień

Dokumenty wymienione powyżej mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Wioleta Wójcik-Bednarek  – Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu  tel.: 0 42 689 58 43,  668 182 918
Michałowski Łukasz – Inspektor  tel. 42 689 58 43 662 248 647

SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Oferenci mogą zwrócić się droga elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego i specyfikacji warunków zamówienia (email: ld.michalowski@kopernik.lodz.pl). Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni -przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania i umieści je na stronie internetowej.

Zamawiający umożliwi dokonanie pomiarów przez Oferentów po uprzednim uzgodnieniu terminu.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik .

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określonej  w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy.

- Oferta winna być sporządzona czytelnie w języku polskim, w sposób trwały (na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, itp.)

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

- Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi zapisami zamieszczonymi powyżej.

Dokumenty, o których mowa mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta – pod rygorem odrzucenia oferty.

Termin złożenia ofert:

Ofertę w zapieczętowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy i zaadresowanej do Zamawiającego kopercie z uzupełnieniem :

Dział  Techniczny / OFERTA / Nr sprawy : 328/AT/2026/UR

- należy złożyć w Kancelarii Szpitala – ul. Pabianicka 62, Łódź ( w godz. 800 – 1500.  )

do dnia 18.08.2026 roku do godz. 1300

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Kryteria wyboru oferty

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów

Cena brutto oferty najtańszej

Ocena punktowa = ---------------------------------    x 100 pkt.  - max. 100 punktów

Cena brutto oferty badanej

V. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej WWCoiT im.M.Kopernika w Łodzi. ( Ogłoszenia /Zamówienia do 170 000 zł )

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

VI. Zawarcie Umowy

Zamawiający zawrze z Wykonawcą wybranym w postępowaniu umowę zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku do niniejszego zapytania ofertowego.